## журнал_форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2015год
ООО "Артемовская электросетевая компания"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-21 ПС «Шахта – 7» | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 2015-01-03 20:00 | 2015-01-03 22:20 | 2015-01-03 22:20 | 2:20
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-13 ПС «Шахтовая» | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 2015-01-14 13:57 | 2015-01-14 17:35 | 2015-01-14 17:35 | 3:38
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-12 ПС «Трикотажная» | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 2015-01-17 16:05 | 2015-01-17 17:35 | 2015-01-17 17:35 | 1:30
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-7 ПС "УПТФ" | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 2015-02-05 16:20 | 2015-02-05 17:15 | 2015-02-05 17:15 | 0:55
| ООО "АЭСК" | 6 кВ ф-15 ПС «Шахта-7» | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 2015-02-05 06:30 | 2015-02-05 12:10 | 2015-02-05 12:10 | 5:40
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 2015-02-05 19:25 | 2015-02-05 21:00 | 2015-02-05 21:00 | 1:35
| ООО "АЭСК" | 6 кВ ф-16 ПС «Западная» | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 2015-02-18 22:40 | 2015-02-19 21:30 | 2015-02-19 21:30 | 22:50
| ООО "АЭСК" | 6 кВ ф-22 ПС «Западная» | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 2015-02-18 23:05 | 2015-02-19 21:55 | 2015-02-19 21:55 | 22:50
| ООО "АЭСК" | 6 кВ ф-15 ПС «Шахта-7» | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 2015-02-22 10:26 | 2015-02-22 18:23 | 2015-02-22 18:23 | 7:57
| ООО "АЭСК" | 6 кВ ф-3 ПС «АТЭЦ» | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 2015-03-10 12:40 | 2015-03-10 19:10 | 2015-03-10 19:10 | 6:30
| ООО "АЭСК" | 6 кВ ф-10 ПС «АТЭЦ» | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 2015-03-10 14:20 | 2015-03-10 17:12 | 2015-03-10 17:12 | 2:52
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-14 ПС "Шахтовая" | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 2015-03-10 14:45 | 2015-03-10 18:15 | 2015-03-10 18:15 | 3:30
| ООО "АЭСК" | 6 кВ ф-3 ПС «АТЭЦ» | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 2015-03-11 12:23 | 2015-03-11 14:13 | 2015-03-11 14:13 | 1:50
| ООО "АЭСК" | 6 кВ ф-12 ПС «Западная» | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 2015-03-16 21:50 | 2015-03-17 02:05 | 2015-03-17 02:05 | 4:15
| ООО "АЭСК" | 6 кВ ф-12 ПС «Западная» | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 2015-03-17 15:11 | 2015-03-17 16:45 | 2015-03-17 16:45 | 1:34
| ООО "АЭСК" | 6 кВ ф-4 ПС «Шахта-7» | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 2015-03-23 11:55 | 2015-03-23 16:35 | 2015-03-23 16:35 | 4:40
| ООО "АЭСК" | 6 кВ ф-24 ПС «Артёмовская» | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 2015-03-29 05:05 | 2015-03-29 09:22 | 2015-03-29 09:22 | 4:17
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 2015-03-31 08:12 | 2015-03-31 10:08 | 2015-03-31 10:08 | 1:56
| ООО "АЭСК" | 6 кВ ф-8 ПС «Шахта-7» | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  |  | 200 | 2015-03-31 09:38 | 2015-03-31 15:10 | 2015-03-31 15:10 | 5:32
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-24 ПС «Артёмовская» ТП-25, ТП-132, ТП-35, ТП-34 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |  |  | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 2015-04-03 02:23 | 2015-04-03 05:26 | 2015-04-03 05:26 | 3:03 |  |  |  | 10.675
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-24 ПС «Артёмовская» ТП-54, КТП-195 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |  |  | 121 |  |  |  |  | 121 | 121 | 0 |  | 121 |  |  | 121 | 2015-04-03 02:23 | 2015-04-03 14:03 | 2015-04-03 14:03 | 11:40
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-12 ПС «Трикотажная» Угольщик, 431, 435, 438, СТП-Бобренко | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  | 42 |  |  |  |  | 42 | 42 | 0 |  | 42 |  |  | 42 | 2015-04-03 09:03 | 2015-04-03 14:48 | 2015-04-03 14:48 | 5:45
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «Артёмовская» РП-1, ТП-29, ТП-51,КТП-56,КТП-57,КТП-58,ТП-400,СТП-302 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |  |  | 145 |  |  |  |  | 145 | 145 | 0 |  | 145 |  |  | 145 | 2015-04-09 09:49 | 2015-04-09 15:35 | 2015-04-09 15:35 | 5:46
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахта-7» ТП-179,ТП-20,ТП-42,ТП-141,КТП-АГРО, | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |  |  | 166 |  |  |  |  | 166 | 166 | 0 |  | 166 |  |  | 166 | 2015-04-09 13:30 | 2015-04-09 13:55 | 2015-04-09 13:55 | 0:25
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-22 ПС «Артёмовская» ТП-175,КТП-1,КТП-412,ТП-28,ТП-49, ТП-52,ТП-34,ТП-84,КТП-413,КТП-Эльвира, Дальневосточное,Рынок | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 | 80 | 0 |  | 80 |  |  | 80 | 2015-04-12 08:55 | 2015-04-12 10:00 | 2015-04-12 10:00 | 1:05
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-10 ПС «АТЭЦ» ТП-106, 107, 108, 137 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |  |  | 56 |  |  |  |  | 56 | 56 | 0 |  | 56 |  |  | 56 | 2015-04-12 22:40 | 2015-04-12 23:37 | 2015-04-12 23:37 | 0:57
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-14 ПС «Шахтовая» КТП-71, 59, 197, 46, 45/1, 45, 90, 90/1, 169, 169/1, СТП-71/1, 197/1, 46/1, 46/2, ТП-32, 131, 73, | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 | 32 | 0 |  | 32 |  |  | 32 | 2015-04-17 02:40 | 2015-04-17 06:55 | 2015-04-17 06:55 | 4:15
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-24 ПС «Артёмовская» ТП-25, ТП-132, ТП-35, ТП-34, ТП-23, СТП-132/1, КТП-195, | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |  |  | 121 |  |  |  |  | 121 | 121 | 0 |  | 121 |  |  | 121 | 2015-04-17 04:15 | 2015-04-17 10:54 | 2015-04-17 10:54 | 6:39
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-8 ПС «Шахта – 7» РП-3, ТП-18, ТП-19, ТП-89, КТП-10/1, КТП-196 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |  |  | 263 |  |  |  |  | 263 | 263 | 0 |  | 263 |  |  | 263 | 2015-04-22 10:00 | 2015-04-22 11:18 | 2015-04-22 11:18 | 1:18
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахта – 7» ТП-165, ТП-141, ТП-20, ТП-21, ТП-130, ТП-2, ТП-83, ТП-179, ТП-42 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |  |  | 166 |  |  |  |  | 166 | 166 | 0 |  | 166 |  |  | 166 | 2015-04-29 12:20 | 2015-04-29 14:18 | 2015-04-29 14:18 | 1:58
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-7 ПС «УПТФ» ТП-99, 102, 149, 176 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 | 16 | 0 |  | 16 |  |  | 16 | 2015-05-07 02:43 | 2015-05-07 05:40 | 2015-05-07 05:40 | 2:57
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-13 ПС «Шахтовая» КТП-61/1, 65/2, 75/1, ТП-60, 61, 65, 96, 75 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |  |  | 127 |  |  |  |  | 127 | 127 | 0 |  | 127 |  |  | 127 | 2015-05-08 19:40 | 2015-05-08 21:37 | 2015-05-08 21:37 | 1:57
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-21 ПС «Артёмовская» КТП-36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 86, 182 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |  |  | 88 |  |  |  |  | 88 | 88 | 0 |  | 88 |  |  | 88 | 2015-05-12 13:15 | 2015-05-12 19:15 | 2015-05-12 19:15 | 6:00
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-22 ПС «Артёмовская» ТП-175,КТП-1,КТП-412,ТП-28,ТП-49, ТП-52,ТП-34,ТП-84,КТП-413,КТП-Эльвира, Дальневосточное,Рынок | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |  |  | 81 |  |  |  |  | 81 | 81 | 0 |  | 81 |  |  | 81 | 2015-05-12 18:10 | 2015-05-12 21:20 | 2015-05-12 21:20 | 3:10
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-19 ПС «Западная» ТП-134, 164, 77, 152, СТП-437 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 | 291 | 0 |  | 291 |  |  | 291 | 2015-05-14 12:30 | 2015-05-14 13:25 | 2015-05-14 13:25 | 0:55
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-12 ПС «Западная» КТП-7, 189, 199, 184, 184/1, 12, ДВ-Энергосервис, Лесной, СТП-134/1, 97/1, "Каримова", "Шевцовой", "Авеста", | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |  |  | 81 |  |  |  |  | 81 | 81 | 0 |  | 81 |  |  | 81 | 2015-06-03 02:08 | 2015-06-03 04:17 | 2015-06-03 04:17 | 2:09
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» ТП-68,161,162,КТП-60/1,67,94, СТП-Бобренко | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |  |  | 162 |  |  |  |  | 162 | 162 | 0 |  | 162 |  |  | 162 | 2015-06-04 03:20 | 2015-06-04 12:35 | 2015-06-04 12:35 | 9:15
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-15 ПС «Артёмовская» ТП-82,48,133,156,КТП-43,47,47/1,56/1,56,57,57/1,58,82/1,170 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 90 | 0 |  | 90 |  |  | 90 | 2015-06-09 20:35 | 2015-06-09 22:10 | 2015-06-09 22:10 | 1:35
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» ТП-68,161,162,КТП-60/1,67,94, СТП-Бобренко | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |  |  | 62 |  |  |  |  | 62 | 62 | 0 |  | 62 |  |  | 62 | 2015-06-09 20:15 | 2015-06-10 16:35 | 2015-06-10 16:35 | 20:20
| ООО "АЭСК" | #REF! | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |  |  | 87 |  |  |  |  | 87 | 87 | 0 |  | 87 |  |  | 87 | 2015-06-16 10:15 | 2015-06-16 11:30 | 2015-06-16 11:30 | 1:15
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-14 ПС «Шахтовая» КТП-71, 59, 197, 46, 45/1, 45, 90, 90/1, 169, 169/1, СТП-71/1, 197/1, 46/1, 46/2, ТП-32, 131, 73,КТП-434 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 | 0 |  | 15 |  |  | 15 | 2015-06-20 09:08 | 2015-06-20 11:00 | 2015-06-20 11:00 | 1:52
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-24 ПС «Артёмовская» ТП-25, ТП-132, ТП-35, ТП-34, ТП-23, СТП-132/1, КТП-195, | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |  |  | 62 |  |  |  |  | 62 | 62 | 0 |  | 62 |  |  | 62 | 2015-07-11 08:40 | 2015-07-11 09:23 | 2015-07-11 09:23 | 0:43
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» ТП-68,161,162,КТП-60/1,67,94, СТП-Бобренко | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |  |  | 57 |  |  |  |  | 57 | 57 | 0 |  | 57 |  |  | 57 | 2015-07-13 09:30 | 2015-07-13 18:50 | 2015-07-13 18:50 | 9:20
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-7 ПС «Шахта-7» ТП-97,ТП-15,ТП-144,КТП-183,КТП-15/1,КТП-74,КТП-14,СТП-446,445,421 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 | 46 | 0 |  | 46 |  |  | 46 | 2015-07-13 09:33 | 2015-07-13 15:52 | 2015-07-13 15:52 | 6:19
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «АТЭЦ» КТП-109, 111, 110, 110/1, 110/2, 72, 72/1, Энергетик, | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |  |  | 127 |  |  |  |  | 127 | 127 | 0 |  | 127 |  |  | 127 | 2015-07-13 10:00 | 2015-07-13 12:35 | 2015-07-13 12:35 | 2:35
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-16 ПС «Западная» ТП-81, 88, 146, КТП-88/1, 192, 76, 186/1, 187, 177, 91 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  |  | 23 |  |  |  |  | 23 | 23 | 0 |  | 23 |  |  | 23 | 2015-07-14 02:00 | 2015-07-14 15:37 | 2015-07-14 15:37 | 13:37
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка» КТП-Россия, КТП-СМП-412, КТП-ПМК-57, КТП-ДЭР, ТП-Нерюнгри, КТП-ЖБИ-3, КТП-ДШС, КТП-148 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |  |  | 162 |  |  |  |  | 162 | 162 | 0 |  | 162 |  |  | 162 | 2015-07-13 02:40 | 2015-07-13 22:10 | 2015-07-13 22:10 | 19:30
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» ТП-69, КТП-60/1,67,94, СТП-Бобренко, Угольщик | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |  |  | 190 |  |  |  |  | 190 | 190 | 0 |  | 190 |  |  | 190 | 2015-07-13 22:21 | 2015-07-14 11:57 | 2015-07-14 11:57 | 13:36
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» ТП-69, КТП-60/1,67 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |  |  | 83 |  |  |  |  | 83 | 83 | 0 |  | 83 |  |  | 83 | 2015-07-14 16:20 | 2015-07-14 18:06 | 2015-07-14 18:06 | 1:46
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-13 ПС «Шахтовая» КТП-61/1, 65/2, 75/1, ТП-60, 61, 65, 96, 75 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |  |  | 81 |  |  |  |  | 81 | 81 | 0 |  | 81 |  |  | 81 | 2015-07-18 11:40 | 2015-07-18 14:10 | 2015-07-18 14:10 | 2:30
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-7 ПС «Артёмовская» КТП-1,КТП-412,ТП-28,ТП-49, ТП-52,ТП-84,КТП-413,СТП-ЦОН | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |  |  | 264 |  |  |  |  | 264 | 264 | 0 |  | 264 |  |  | 264 | 2015-07-28 05:45 | 2015-07-28 07:07 | 2015-07-28 07:07 | 1:22
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-8 ПС «Шахта – 7» РП-3, ТП-18, ТП-19, ТП-89, КТП-10/1, КТП-196 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  | 45 | 45 | 0 |  | 45 |  |  | 45 | 2015-07-31 09:45 | 2015-07-31 13:25 | 2015-07-31 13:25 | 3:40
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «Артёмовская» РП-1, ТП-29, ТП-51,КТП-56,КТП-57,КТП-58,ТП-400,СТП-302 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |  |  | 231 |  |  |  |  | 231 | 231 | 0 |  | 231 |  |  | 231 | 2015-08-09 06:02 | 2015-08-09 12:05 | 2015-08-09 12:05 | 6:03
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахтовая» КТП-50, 64, 64/1, ТП-92, 70, СТП-402 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 |  | 20 |  |  | 20 | 2015-08-09 06:30 | 2015-08-09 11:35 | 2015-08-09 11:35 | 5:05
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-14 ПС «Шахтовая» КТП-71, 59, 197, 46, 45/1, 45, 90, 90/1, 169, 169/1, СТП-71/1, 197/1, 46/1, 46/2, ТП-32, 131, 73, | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |  |  | 122 |  |  |  |  | 122 | 122 | 0 |  | 122 |  |  | 122 | 2015-08-09 21:15 | 2015-08-09 23:00 | 2015-08-09 23:00 | 1:45
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-21 ПС «Артёмовская» КТП-36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 86, 182, ТП-42 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |  |  | 162 |  |  |  |  | 162 | 162 | 0 |  | 162 |  |  | 162 | 2015-08-10 08:15 | 2015-08-10 10:20 | 2015-08-10 10:20 | 2:05
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» ТП-68, 69, 161, 162, КТП-60/1,67,94, СТП-Бобренко, Угольщик | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |  |  | 162 |  |  |  |  | 162 | 162 | 0 |  | 162 |  |  | 162 | 2015-08-10 17:15 | 2015-08-11 16:13 | 2015-08-11 16:13 | 22:58
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» ТП-68, 69, 161, 162, КТП-60/1,67,94, СТП-Бобренко, Угольщик | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 |  |  | 446 |  |  |  |  | 446 | 446 | 0 |  | 446 |  |  | 446 | 2015-08-11 06:45 | 2015-08-11 14:32 | 2015-08-11 14:32 | 7:47
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «АТЭЦ» КТП-109, 111, 110, 110/1, 110/2, 72, 72/1, Энергетик, | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 90 | 0 |  | 90 |  |  | 90 | 2015-08-11 07:07 | 2015-08-11 12:10 | 2015-08-11 12:10 | 5:03
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-15 ПС «Артёмовская» ТП-82,48,133,156,КТП-43,47,47/1,56/1,56,57,57/1,58,82/1,170 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 | 46 | 0 |  | 46 |  |  | 46 | 2015-08-12 07:20 | 2015-08-12 11:54 | 2015-08-12 11:54 | 4:34
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «АТЭЦ» КТП-109, 111, 110, 110/1, 110/2, 72, 72/1, Энергетик, | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |  |  | 92 |  |  |  |  | 92 | 92 | 0 |  | 92 |  |  | 92 | 2015-08-17 11:20 | 2015-08-17 17:20 | 2015-08-17 17:20 | 6:00
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-22 ПС «Западная» ТП-150, 146, 6, КТП-139, СТП-194, 190/1, 190/2, | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 |  |  | 381 |  |  |  |  | 381 | 381 | 0 |  | 381 |  |  | 381 | 2015-08-18 21:45 | 2015-08-19 11:20 | 2015-08-19 11:20 | 13:35
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-16 ПС «Западная» ТП-146, 88,81,КТП-186/1,187,177,88/1, СТП-194 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 | 16 | 0 |  | 16 |  |  | 16 | 2015-08-23 13:25 | 2015-08-23 15:11 | 2015-08-23 15:11 | 1:46
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка"» | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |  |  | 56 |  |  |  |  | 56 | 56 | 0 |  | 56 |  |  | 56 | 2015-08-29 01:45 | 2015-08-29 03:25 | 2015-08-29 03:25 | 1:40
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «АТЭЦ» КТП-109, 111, 110, 110/1, 110/2, 72, 72/1, Энергетик, | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |  |  | 127 |  |  |  |  | 127 | 127 | 0 |  | 127 |  |  | 127 | 2015-08-28 13:01 | 2015-08-28 17:50 | 2015-08-28 17:50 | 4:49
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-13 ПС «Шахтовая» КТП-61/1, 65/2, 75/1, ТП-60, 61, 65, 96, 75 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |  |  | 39 |  |  |  |  | 39 | 39 | 0 |  | 39 |  |  | 39 | 2015-09-08 10:45 | 2015-09-08 15:09 | 2015-09-08 15:09 | 4:24
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-18 ПС «Шахта – 7» РП-3, ТП-10, ТП-16, КТП-10/1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 25 | 0 |  | 25 |  |  | 25 | 2015-09-09 11:03 | 2015-09-09 12:10 | 2015-09-09 12:10 | 1:07
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-18 ПС «Шахта – 7» РП-3, ТП-10, КТП-10/1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 40 | 0 |  | 40 |  |  | 40 | 2015-09-15 23:45 | 2015-09-16 11:45 | 2015-09-16 11:45 | 12:00
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» КТП-94, 431, 435, 438, Угольщик, СТП-Бобренко | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |  |  | 159 |  |  |  |  | 159 | 159 | 0 |  | 159 |  |  | 159 | 2015-09-18 15:40 | 2015-09-18 19:10 | 2015-09-18 19:10 | 3:30
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-15 ПС «Шахта – 7» ТП-17, 166, 167, 172, 93, 140, КТП-17/1, 193, 167/2, СТП-193/2, 193/1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |  |  | 162 |  |  |  |  | 162 | 162 | 0 |  | 162 |  |  | 162 | 2015-09-21 15:55 | 2015-09-21 16:55 | 2015-09-21 16:55 | 1:00
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» ТП-69, КТП-60/1, 67, 94, 431, 435, 438, Угольщик, СТП-Бобренко | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |  |  | 273 |  |  |  |  | 273 | 273 | 0 |  | 273 |  |  | 273 | 2015-09-28 08:27 | 2015-09-28 14:43 | 2015-09-28 14:43 | 6:16
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «АТЭЦ» КТП-109, 111, 110, 110/1, 110/2 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |  |  | 333 |  |  |  |  | 333 | 333 | 0 |  | 333 |  |  | 333 | 2015-10-01 10:55 | 2015-10-01 13:50 | 2015-10-01 13:50 | 2:55
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-18 ПС «Шахта – 7» ТП-10, ТП-16, 17, 166, 167, КТП-10/1, 17/1, 167/2, | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |  |  | 204 |  |  |  |  | 204 | 204 | 0 |  | 204 |  |  | 204 | 2015-10-01 20:35 | 2015-10-01 21:45 | 2015-10-01 21:45 | 1:10
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-8 ПС «Шахта – 7» РП-3, ТП-18, ТП-19, ТП-89, КТП-10/1, КТП-196 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |  |  | 175 |  |  |  |  | 175 | 175 | 0 |  | 175 |  |  | 175 | 2015-10-01 20:45 | 2015-10-01 22:37 | 2015-10-01 22:37 | 1:52
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «Артёмовская» ТП-400, 44, 29, 51, КТП-48/1, 66, РП-1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |  |  | 175 |  |  |  |  | 175 | 175 | 0 |  | 175 |  |  | 175 | 2015-10-03 15:10 | 2015-10-03 16:00 | 2015-10-03 16:00 | 0:50
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «Артёмовская» ТП-400, 44, 29, 51, КТП-48/1, 66, РП-1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |  |  | 175 |  |  |  |  | 175 | 175 | 0 |  | 175 |  |  | 175 | 2015-10-03 17:00 | 2015-10-03 17:40 | 2015-10-03 17:40 | 0:40
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «Артёмовская» ТП-400, 44, 29, 51, КТП-48/1, 66, РП-1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |  |  | 329 |  |  |  |  | 329 | 329 | 0 |  | 329 |  |  | 329 | 2015-10-09 03:40 | 2015-10-09 05:40 | 2015-10-09 05:40 | 2:00
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «АТЭЦ» КТП-109, 111, 110, 110/1, 110/2 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |  |  | 158 |  |  |  |  | 158 | 158 | 0 |  | 158 |  |  | 158 | 2015-10-14 15:04 | 2015-10-14 16:34 | 2015-10-14 16:34 | 1:30
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-21 ПС «Шахта – 7» РП-2, ТП-24, ТП-171, ТП-157, ТП-171/1, ТП-87, ТП-79 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |  |  | 159 |  |  |  |  | 159 | 159 | 0 |  | 159 |  |  | 159 | 2015-10-22 08:30 | 2015-10-22 15:45 | 2015-10-22 15:45 | 7:15
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-15 ПС «Шахта – 7» ТП-17, 166, 167, 172, 93, 140, КТП-17/1, 193, 167/2, СТП-193/2, 193/1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |  |  | 329 |  |  |  |  | 329 | 329 | 0 |  | 329 |  |  | 329 | 2015-10-24 11:20 | 2015-10-24 13:20 | 2015-10-24 13:20 | 2:00
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «АТЭЦ» КТП-109, 111, 110, 110/1, 110/2 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |  |  | 329 |  |  |  |  | 329 | 329 | 0 |  | 329 |  |  | 329 | 2015-10-24 13:45 | 2015-10-24 17:00 | 2015-10-24 17:00 | 3:15
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «АТЭЦ» КТП-109, 111, 110, 110/1, 110/2 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |  |  | 132 |  |  |  |  | 132 | 132 | 0 |  | 132 |  |  | 132 | 2015-10-24 15:27 | 2015-10-24 18:10 | 2015-10-24 18:10 | 2:43
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-15 ПС «Артёмовская» ТП-82, 48, 133, 156, 58, КТП-43, 47, 47/1, 56/1, 56, 57, 58, 82/1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |  |  | 147 |  |  |  |  | 147 | 147 | 0 |  | 147 |  |  | 147 | 2015-11-02 15:10 | 2015-11-02 18:00 | 2015-11-02 18:00 | 2:50
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-12 ПС «Западная» КТП-7, 189, 199, 184, 184/1, 12, ДВ-Энергосервис, Лесной, СТП-134/1, 97/1, "Каримова", "Шевцовой", "Авеста", | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |  |  | 233 |  |  |  |  | 233 | 233 | 0 |  | 233 |  |  | 233 | 2015-12-03 09:20 | 2015-12-03 11:20 | 2015-12-03 11:20 | 2:00
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-16 ПС «Западная» ТП-146, 88,81,КТП-186/1,187,177,88/1,СТП-194 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 2 |  |  | 2 | 2015-12-03 10:50 | 2015-12-03 14:50 | 2015-12-03 14:50 | 4:00
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-5 ПС «УПТФ» КНС-1, КТС-2 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |  |  | 142 |  |  |  |  | 142 | 142 | 0 |  | 142 |  |  | 142 | 2015-12-09 19:45 | 2015-12-09 21:38 | 2015-12-09 21:38 | 1:53
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-21 ПС «Шахта – 7» РП-2, ТП-157, ТП-24, ТП-171, ТП-79, ТП-87, ТП-22 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |  |  | 236 |  |  |  |  | 236 | 236 | 0 |  | 236 |  |  | 236 | 2015-12-13 19:18 | 2015-12-14 10:50 | 2015-12-14 10:50 | 15:32
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахта – 7» ТП-165, ТП-141, ТП-20, ТП-21, ТП-130, ТП-2, ТП-83, ТП-179, ТП-42 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |  |  | 78 |  |  |  |  | 78 | 78 | 0 |  | 78 |  |  | 78 | 2015-12-29 09:30 | 2015-12-29 11:35 | 2015-12-29 11:35 | 2:05
| ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-7 ПС «Артёмовская» ТП-175,КТП-1,КТП-412,ТП-28,ТП-49, ТП-52,ТП-34,ТП-84,КТП-413,КТП-Эльвира, Дальневосточное,Рынок | ЛЭП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  | 55 | 55 | 0 |  | 55 |  |  | 55 | 2015-12-31 19:45 | 2015-12-31 22:15 | 2015-12-31 22:15 | 2:30
| Итого за 2015 год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13356 | 0 | 0 | 13356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13356 | 13356 | 0 | 0 | 13356 | 0 | 0 | 13356 |  |  |  | 443:52
Начальник оперативно-диспетчерской службы _______________________ Ю.Р. Жиленко