## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2017 год
ООО "Артемовская электросетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [12 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[16 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[11 empty] | 60 | [5 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АЭСК | повреждение на ВЛ-6 кВ оп. № 3 ТП-65 яч. № 5 |  | 6 кВ | 2017-01-27 11:15 | 2017-01-27 16:40 | А | 5:25 | 5 | 25 | 0.41667 | 5.4167 | 6 кВ Ф-13 ПС «Шахтовая» КТП-61/1, 181, 70/1, ТП-60, 61, 65, 70, 96, 500,501 | нет | Нет данных | 454 | нет | Нет данных | 454 | нет | нет | 10 | 444
2 | АЭСК | повреждение КЛ-6 кВ ТП-49 яч. № 3 и ТП-52 яч. № 5 |  | 6 кВ | 2017-02-05 05:20 | 2017-02-05 07:50 | А | 2:30 | 2 | 30 | 0.5 | 2.5 | 6 кВ Ф-7 ПС «Артёмовская» ТП-175,КТП-1,КТП-412,ТП-28,ТП-49, ТП-52,ТП-34,ТП-84,КТП-413,КТП-Эльвира, Дальневосточное,Рынок | нет | Нет данных | 73 | нет | Нет данных | 73 | нет | нет | 4 | 69
3 | АЭСК | повреждение КЛ-6 кВ ТП-27 яч. КТП-Лесхоз отгорел шлейф-6 кВ головная опора РП-ВКУ |  | 6 кВ | 2017-02-06 14:18 | 2017-02-06 18:20 | А | 4:02 | 4 | 2 | 0.033333 | 4.0333 | 6 кВ Ф-24 ПС «Артёмовская» ТП-25, ТП-132, ТП-35, ТП-34, ТП-23, СТП-132/1, КТП-195,КТП-Меридиан, Лесхоз, Локатор, СТП-Парк, ФКиС, РП-ВКУ | нет | 1 | 128 | нет | 1 | 127 | Нет | нет | 12 | 116
4 | АЭСК | ВЛ-6 кВ от ТП-179 яч. № 3 оп. № 2 |  | 6 кВ | 2017-02-06 14:48 | 2017-02-06 19:35 | А | 4:47 | 4 | 47 | 0.78333 | 4.7833 | 6 кВ Ф-21 ПС «Артёмовская» КТП-36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 86, 182 КТП-Кравченко, Магазин, ГСМ, АЗС, Ромина, 411, 433, 304 | нет | Нет данных | 472 | нет | Нет данных | 472 | нет | нет | 16 | 456
5 | АЭСК | мтз |  | 6 кВ | 2017-02-09 06:30 | 2017-02-09 07:31 | А | 1:01 | 1 | 1 | 0.016667 | 1.0167 | 6 кВ Ф-13 ПС «Шахтовая» КТП-61/1, 181, 70/1, ТП-60, 61, 65, 70, 96, 500, 501,Алмаз | нет | Нет данных | 456 | нет | Нет данных | 456 | нет | нет | 11 | 445
6 | АЭСК | повреждение КЛ-6 кВ ТП-62 яч. № 1 |  | 6 кВ | 2017-02-10 09:57 | 2017-02-10 15:38 | А | 5:41 | 5 | 41 | 0.68333 | 5.6833 | 10: 6 кВ Ф-13 ПС «Шахтовая» КТП-61/1, 181, 70/1, ТП-60, 61, 65, 70, 96, 500, 501,Алмаз,313; 13: 456; 1-я категория надежности 14: нет; 2-я категория надежности 15: Нет данных; 3-я категория надежности 16: 456; ВН (110 кВ и выше) 17: нет; СН1 (35 кВ) 18: нет; СН2 (6 - 20 кВ) 19: 11; НН (0,22 - 1 кВ) 20: 445
7 | АЭСК | не санкционированное отключение РВ-6 кВ под нагрузкой |  | 6 кВ | 2017-02-15 14:20 | 2017-02-15 16:08 | А | 1:48 | 1 | 48 | 0.8 | 1.8 | 6 кВ Ф-10 ПС «АТЭЦ» ТП-106, 107, 108, 137 | нет | Нет данных | 27 | нет | Нет данных | 27 | Нет | нет | 4 | 23
8 | АЭСК | при оперативных переключениях К.З. в ТП-70 яч. № 4 |  | 6 кВ | 2017-02-20 23:53 | 2017-02-21 00:53 | А | 1:00 | 1 |  | 0 | 1 | 6 кВ Ф-13 ПС «Шахтовая» КТП-61/1, 181, 70/1, ТП-60, 61, 65, 70, 96, 500, 501,Алмаз,313 | нет | Нет данных | 456 | нет | Нет данных | 456 | Нет | нет | 11 | 445
9 | АЭСК | повреждение КЛ-6 кВ между ТП-25 и ТП-23 |  | 6 кВ | 2017-02-24 23:00 | 2017-02-25 01:27 | А | 2:27 | 2 | 27 | 0.45 | 2.45 | 6 кВ Ф-24 ПС «Артёмовская» ТП-25, ТП-132, ТП-35, ТП-34, ТП-23, СТП-132/1, КТП-195,КТП-Меридиан, Лесхоз, Локатор, СТП-Парк, ФКиС, РП-ВКУ | нет | Нет данных | 128 | Нет | Нет данных | 128 | нет | нет | 12 | 116
10 | АЭСК | повреждение КЛ-6 кВ ТП-42 на абонентскую КТП-422 |  | 6 кВ | 2017-02-25 19:30 | 2017-02-25 22:37 | А | 3:07 | 3 | 7 | 0.11667 | 3.1167 | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахта – 7» ТП-165, ТП-141, ТП-20, ТП-21, ТП-130, ТП-2, ТП-83, ТП-179, ТП-42, КТП-312 | нет | Нет данных | 251 | нет | Нет данных | 251 | нет | нет | 9 | 242
11 | АЭСК | повреждение ВЛ-6кВ ориентир Севастопольская, 17 |  | 6 кВ | 2017-02-28 12:26 | 2017-02-28 13:59 | А | 1:33 | 1 | 33 | 0.55 | 1.55 | 6 кВ Ф-8 ПС «Шахта – 7» РП-3, ТП-18, ТП-19, ТП-89, КТП-10/1, КТП-196, 419 | нет | Нет данных | 241 | нет | Нет данных | 241 | нет | нет | 7 | 234
12 | АЭСК | К.З. на 2С-6 кВ ф-21 ПС "Шахта-7" |  | 6 кВ | 2017-03-12 10:40 | 2017-03-12 23:45 | А | 13:05 | 13 | 5 | 0.083333 | 13.0833 | 6 кВ Ф-21 ПС «Шахта – 7» РП-2, ТП-157, ТП-24, ТП-171, ТП-79, ТП-89, КТП-171/1, 167/1 | нет | Нет данных | 101 | нет | Нет данных | 101 | нет | нет | 8 | 93
13 | АЭСК | К.З. на 2С-6 кВ ф-21 ПС "Шахта-7" |  | 6 кВ | 2017-03-12 10:40 | 2017-03-12 15:53 | А | 5:13 | 5 | 13 | 0.21667 | 5.2167 | 6 кВ Ф-21 ПС «Шахта – 7» РП-2, ТП-157, ТП-24, ТП-171, ТП-79, ТП-89, КТП-171/1, 167/1 | Нет | Нет данных | 156 | Нет | Нет данных | 156 | нет | нет | 8 | 148
14 | АЭСК | повреждение КЛ-6 кВ между ТП-97 и ТП-ф-ка "Пианино" |  | 6 кВ | 2017-03-14 11:50 | 2017-03-14 14:20 | А | 2:30 | 2 | 30 | 0.5 | 2.5 | 6 кВ Ф-7 ПС «Шахта-7» ТП-97,ТП-15,ТП-144, ТП-Пианино, КТП-183, 15/1, 74, 14, 421, "Трач", СТП-445, 446, 421 311, 447 | нет | Нет данных | 281 | нет | нет | 281 | нет | нет | 15 | 166
15 | АЭСК | КТП-160 |  | 0,4 кВ | 2017-02-23 13:35 | 2017-02-23 14:10 | А | 0:35 |  | 35 | 0.58333 | 0.58333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Ватутина 1-9 КТП-160 | нет | нет | 9 | нет | нет | 9 | нет | нет | нет | 9
16 | АЭСК | ТП-17 |  | 0,4 кВ | 2017-02-24 11:55 | 2017-02-24 13:00 | А | 1:05 | 1 | 5 | 0.083333 | 1.0833 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Херсонская-Ставропольская ТП-17 | нет | нет | 11 | нет | нет | 11 | нет | нет | нет | 11
17 | АЭСК | ТП-42 |  | 0,4 кВ | 2017-03-01 10:00 | 2017-03-01 11:00 | А | 1:00 | 1 |  | 0 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 Западная ТП-42 | нет | нет | 12 | Нет | нет | 12 | нет | нет | нет | 12
18 | АЭСК | КТП-202 |  | 0,4 кВ | 2017-03-06 17:45 | 2017-03-06 20:25 | А | 2:40 | 2 | 40 | 0.66667 | 2.6667 | КТП-202 РУ-0,4 кВ Ф- пер. Уральский | нет | нет | 116 | нет | нет | 116 | нет | нет | нет | 116
19 | АЭСК | КТП-160 |  | 0,4 кВ | 2017-03-07 10:05 | 2017-03-07 10:45 | А | 0:40 |  | 40 | 0.66667 | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Ватутина 1-9 КТП-160 | нет | нет | 9 | нет | нет | 9 | нет | нет | нет | 9
20 | АЭСК | КЛ-6 кВ между ТП-167 – ТП-171/1 |  | 6 кВ | 2017-03-23 11:45 | 2017-03-23 16:55 | А | 5:10 | 5 | 10 | 0.16667 | 5.1667 | 6 кВ Ф-21 ПС «Шахта – 7» РП-2, ТП-157, ТП-24, ТП-171, ТП-79, ТП-89, КТП-171/1, 167/1 | нет | нет | 156 | нет | Нет данных | 156 | нет | нет | 8 | 148
21 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Шахта-7 |  | 6 кв | 2017-04-16 18:31 | 2017-04-16 20:28 | А | 1:57 | 1 | 57 | 0.95 | 1.95 | 6 кВ Ф-15 ПС «Шахта – 7» КТП-442, 452, Стар, Маковозова, Бадалян, Исток, Окна Приморья, Автобан, Родник-1, 13, 13/1, 13/2, ТП-140, 172, 93 | нет | Нет данных | 194 | нет | Нет данных | 194 | нет | нет | 15 | 179
22 | АЭСК | КТП-201 |  | 0,4 кВ | 2017-04-13 10:50 | 2017-04-13 13:15 | А | 2:25 | 2 | 25 | 0.41667 | 2.4167 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Московская-Ленинградская КТП-201 | нет | нет | 15 | нет | нет | 15 | нет | нет | нет | 15
23 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС УПТФ |  | 6 кВ | 2017-04-30 13:35 | 2017-04-30 18:50 | А | 5:15 | 5 | 15 | 0.25 | 5.25 | 6 кВ Ф-7 ПС «УПТФ» ТП-176, 102, 99, 149, СТП-149/1 | нет | Нет данных | 42 | Нет | Нет данных | 42 | нет | нет | нет | 42
24 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС АТЭЦ |  | 6 кВ | 2017-04-30 13:36 | 2017-04-30 22:22 | А | 8:46 | 8 | 46 | 0.76667 | 8.7667 | 6 кВ Ф-3 ПС «АТЭЦ» КТП-72/1, 109, 111, 110, 110/1, 110/2,СТП-314, 315, КТП-РЖД, Альтаир, ТП-ДОК,КТП-УПТФ | Нет | Нет данных | 281 | Нет | Нет данных | 281 | нет | нет | 4 | 277
25 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС Западная |  | 6 кВ | 2017-04-30 14:02 | 2017-04-30 17:00 | А | 2:58 | 2 | 58 | 0.96667 | 2.9667 | 6 кВ Ф-16 ПС «Западная» ТП-146, 88,81,КТП-186/1,187,177,88/1,СТП-194 | Нет | Нет данных | 592 | Нет | Нет данных | 592 | нет | нет | 11 | 581
26 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-28 ПС Кролевцы |  | 6 кВ | 2017-05-02 19:50 | 2017-05-02 21:30 | А | 1:40 | 1 | 40 | 0.66667 | 1.6667 | 6 кВ Ф-28 ПС «Кролевцы» ТП-201, 202, КТП-205/1 | нет | Нет данных | 136 | Нет | Нет данных | 136 | нет | нет | нет | 136
27 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Муравейка |  | 6 кВ | 2017-05-04 19:05 | 2017-05-04 21:30 | А | 2:25 | 2 | 25 | 0.41667 | 2.4167 | 6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка» КТП-Россия, КТП-СМП-412, КТП-ПМК-57, КТП-ДЭР, ТП-Нерюнгри, КТП-ЖБИ-3, КТП-ДШС, КТП-148 | нет | Нет данных | 9 | нет | Нет данных | 9 | нет | нет | 8 | 1
28 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС Западная |  | 6 кВ | 2017-05-05 12:33 | 2017-05-05 14:40 | А | 2:07 | 2 | 7 | 0.11667 | 2.1167 | 6 кВ Ф-19 ПС «Западная» ТП-164, 77, 152, | нет | Нет данных | 289 | нет | Нет данных | 289 | нет | нет | 11 | 278
29 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Шахта-7 |  | 6 кВ | 2017-05-06 12:15 | 2017-05-07 02:05 | А | 13:50 | 13 | 50 | 0.83333 | 13.8333 | 6 кВ Ф-15 ПС «Шахта – 7» ТП-17, 166, 167, 172, 93, 140, КТП-17/1, 193, 167/2, СТП-193/2, 193/1 | нет | Нет данных | 194 | нет | Нет данных | 194 | нет | нет | 12 | 182
30 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Артёмовская |  | 6 кВ | 2017-05-06 13:02 | 2017-05-06 14:40 | А | 1:38 | 1 | 38 | 0.63333 | 1.6333 | 6 кВ Ф-3 ПС «Артёмовская» РП-1, ТП-29, ТП-51,КТП-56,КТП-57,КТП-58,ТП-400,СТП-302 | нет | Нет данных | 396 | нет | Нет данных | 396 | нет | нет | нет | 429
31 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС Западная |  | 6 кВ | 2017-05-06 15:20 | 2017-05-06 16:43 | А | 1:23 | 1 | 23 | 0.38333 | 1.3833 | 6 кВ Ф-16 ПС «Западная» ТП-146, 88,81,КТП-186/1,187,177,88/1,СТП-194 | нет | Нет данных | 426 | нет | Нет данных | 426 | нет | нет | 11 | 415
32 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Артёмовская |  | 6 кВ | 2017-05-06 17:20 | 2017-05-07 14:20 | А | 21:00 | 21 |  | 0 | 21 | 6 кВ Ф-15 ПС «Артёмовская» ТП-82,48,133,156,КТП-43,47,47/1,56/1,56,57,57/1,58,82/1,170 | нет | Нет данных | 1105 | нет | Нет данных | 1105 | нет | нет | нет | 1105
33 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС Западная |  | 6 кВ | 2017-05-07 12:50 | 2017-05-07 18:20 | А | 5:30 | 5 | 30 | 0.5 | 5.5 | 6 кВ Ф-12 ПС «Западная» КТП-7, 189, 199, 184, 184/1, 12, ДВ-Энергосервис, Лесной, СТП-134/1, 97/1, "Каримова", "Шевцовой", "Авеста", | нет | Нет данных | 415 | нет | Нет данных | 415 | нет | нет | 5 | 410
34 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-15 Шахта-7 |  | 6 кВ | 2017-05-10 15:10 | 2017-05-10 20:43 | А | 5:33 | 5 | 33 | 0.55 | 5.55 | 6 кВ Ф-15 ПС «Шахта – 7» ТП-17, 166, 167, 172, 93, 140, КТП-17/1, 193, 167/2, СТП-193/2, 193/1 | нет | Нет данных | 194 | нет | Нет данных | 194 | нет | нет | нет | 194
35 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Шахтовая |  | 6 кВ | 2017-05-10 18:40 | 2017-05-10 21:15 | А | 2:35 | 2 | 35 | 0.58333 | 2.5833 | 6 кВ Ф-13 ПС «Шахтовая» КТП-61/1, 181, 70/1, ТП-60, 61, 65, 70, 96, 75 | нет | Нет данных | 592 | нет | Нет данных | 592 | нет | нет | нет | 592
36 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС Шахта-7 |  | 6 кВ | 2017-05-14 15:20 | 2017-05-14 17:31 | А | 2:11 | 2 | 11 | 0.18333 | 2.1833 | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахта – 7» ТП-165, ТП-141, ТП-20, ТП-21, ТП-130, ТП-2, ТП-83, ТП-179, ТП-42, КТП-312 | нет | Нет данных | 251 | нет | Нет данных | 251 | нет | нет | 4 | 247
37 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС Шахта-7 |  | 6 кВ | 2017-05-25 11:33 | 2017-05-25 13:45 | А | 2:12 | 2 | 12 | 0.2 | 2.2 | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахта – 7» ТП-165, ТП-141, ТП-20, ТП-21, ТП-130, ТП-2, ТП-83, ТП-179, ТП-42, КТП-312 | нет | Нет данных | 251 | нет | Нет данных | 251 | нет | нет | 4 | 247
38 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС Артёмовская |  | 6 кВ | 2017-05-25 11:33 | 2017-05-25 15:35 | А | 4:02 | 4 | 2 | 0.033333 | 4.0333 | 6 кВ Ф-21 ПС «Артёмовская» КТП-39, 40, 40/1, 86, 182 КТП-Кравченко, Магазин, ГСМ, АЗС, Ромина, 411, 433, 304 | нет | Нет данных | 472 | нет | Нет данных | 472 | нет | нет | 7 | 465
39 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС Шахта-7 |  | 6 кВ | 2017-05-26 21:20 | 2017-05-26 22:35 | А | 1:15 | 1 | 15 | 0.25 | 1.25 | 6 кВ Ф-8 ПС «Шахта – 7» ТП-18, ТП-19, ТП-89, КТП-10/1, КТП-196, 419 | нет | Нет данных | 241 | нет | Нет данных | 241 | нет | нет | 1 | 235
40 | АЭСК | КТП-180 |  | 0,4 кВ | 2017-05-29 10:15 | 2017-05-29 15:55 | А | 5:40 | 5 | 40 | 0.66667 | 5.6667 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Петрова СТП-180 | нет | нет | 52 | нет | нет | 52 | нет | нет | нет | 52
41 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Артёмовская |  | 6 кВ | 2017-05-29 18:30 | 2017-05-29 20:18 | А | 1:48 | 1 | 48 | 0.8 | 1.8 | 6 кВ Ф-3 ПС «Артёмовская» РП-1, ТП-29, ТП-51,КТП-56,КТП-57,КТП-58,ТП-400,СТП-302 | нет | Нет данных | 396 | нет | Нет данных | 396 | нет | нет | нет | 363
42 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Артёмовская |  | 6 кВ | 2017-05-29 18:30 | 2017-05-29 19:53 | А | 1:23 | 1 | 23 | 0.38333 | 1.3833 | 6 кВ Ф-15 ПС «Артёмовская» ТП-82,48,133,156,КТП-43,47,47/1,56/1,56,57,57/1,58,82/1,170 | нет | Нет данных | 1105 | нет | Нет данных | 1105 | нет | нет | нет | 1105
43 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-23 ПС Артёмовская |  | 6 кВ | 2017-06-01 12:10 | 2017-06-01 13:05 | А | 0:55 |  | 55 | 0.91667 | 0.91667 | 6 кВ Ф-23 ПС «Артёмовская» ТП-3, 31, 30, 83, КТП-38/1, Гаражи, 417, 426, Гаражи, Викта, СТП-ЦОН, | нет | Нет данных | 363 | нет | Нет данных | 363 | нет | нет | 7 | 256
44 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС Шахта-7 |  | 6 кВ | 2017-06-03 12:20 | 2017-06-03 13:15 | А | 0:55 |  | 55 | 0.91667 | 0.91667 | 6 кВ Ф-8 ПС «Шахта – 7» РП-3, ТП-18, ТП-19, ТП-89, КТП-10/1, КТП-196, 419 | нет | Нет данных | 241 | нет | Нет данных | 241 | нет | нет | 7 | 234
45 | АЭСК | КТП-202 |  | 0,4 кВ | 2017-06-09 18:30 | 2017-06-09 20:50 | А | 2:20 | 2 | 20 | 0.33333 | 2.3333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Охотничья КТП-202 | нет | нет | 28 | нет | нет | 28 | нет | нет | нет | 28
46 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-14 пс «Шахтовая» СТП-Гуллер |  | 6 кВ | 2017-06-05 15:55 | 2017-06-05 17:50 | А | 1:55 | 1 | 55 | 0.91667 | 1.9167 | Ф-14 ПС «Шахтовая» КТП-46, 45/1, 45, 90, 90/1, 169, 169/1, СТП-71/1, 197/1, 46/1, 46/2, 401, ТП-91 ГСМ, | нет | нет | 625 | нет | нет | 625 | нет | Нет | 13 | 612
47 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-1 пс «Трикотажная» |  | 6 кВ | 2017-06-11 21:55 | 2017-06-12 09:15 | А | 11:20 | 11 | 20 | 0.33333 | 11.3333 | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» КТП-60/1,67,69, КТП-АЗС | нет | нет | 190 | нет | нет | 190 | нет | нет | 1 | 189
48 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС «Шахтовая» |  | 6 кВ | 2017-06-13 13:50 | 2017-06-13 17:50 | А | 4:00 | 4 |  | 0 | 4 | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахтовая» КТП-64, 50, 75/1, ТП-92, 75, 70 СТП-64/1 | нет | нет | 237 | нет | нет | 237 | нет | нет | 4 | 233
49 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-22 ПС «Западная» |  | 6 кВ | 2017-06-19 03:10 | 2017-06-19 14:07 | А | 10:57 | 10 | 57 | 0.95 | 10.95 | 6 кВ Ф-22 ПС «Западная» ТП-150, 146, 6, КТП-139, СТП-194, 190/1, 190/2, КТП-403,408,416, 432,Камаз-ТО | нет | нет | 99 | нет | нет | 99 | нет | нет | 5 | 94
50 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС «Шахтовая» |  | 6 кВ | 2017-06-24 01:45 | 2017-06-24 03:40 | А | 1:55 | 1 | 55 | 0.91667 | 1.9167 | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахтовая» КТП-64, 50, 75/1, ТП-92, 75, 70 СТП-64/1 | нет | нет | 237 | нет | нет | 237 | нет | нет | 4 | 233
51 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС «Западная» |  | 6 кВ | 2017-07-01 00:20 | 2017-07-01 08:12 | А | 7:52 | 7 | 52 | 0.86667 | 7.8667 | 6 кВ Ф-12 ПС «Западная» КТП-7, 199, 184, 184/1,12, СТП_Каримова,СТП-134/1, ТП-8, ТП-9, ТП-11, СТП-97/1, КТП-192, КТП-186/1, КТП-187, КТП- ДВ-Энергосервис, Лесной, "Шевцовой", "Авеста", | нет | нет | 700 | нет | нет | 700 | нет | нет | 5 | 695
52 | АЭСК | ВЛ-6 кВ ПС «АТЭЦ» |  | 6 кв | 2017-07-01 01:20 | 2017-07-01 11:40 | А | 10:20 | 10 | 20 | 0.33333 | 10.3333 | 6 кВ Ф-3 ПС «АТЭЦ» КТП-72/1, 109, 111, 110, 110/1, 110/2,СТП-314, 315, КТП-РЖД, Альтаир, ТП-ДОК,КТП-УПТФ | нет | нет | 388 | нет | нет | 388 | нет | нет | 4 | 384
53 | АЭСК | ВЛ-6 кВ ПС «Артёмовская» |  | 6 кВ | 2017-07-01 12:50 | 2017-07-01 18:35 | А | 5:45 | 5 | 45 | 0.75 | 5.75 | 6 кВ Ф-15 ПС «Артёмовская» ТП-82,48,133,156,КТП-43,47,47/1,56/1,56,57,57/1,58,82/1,170 | нет | нет | 1105 | нет | нет | 1105 | нет | нет | нет | 1105
54 | АЭСК | ВЛ-6 кВ ПС «Муравейка» |  | 6 кв | 2017-07-01 18:40 | 2017-07-02 18:20 | А | 23:40 | 23 | 40 | 0.66667 | 23.6667 | 6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка» КТП-Россия, КТП-СМП-412, КТП-ПМК-57, КТП-ДЭР, ТП-Нерюнгри, КТП-ЖБИ-3, КТП-ДШС, КТП-148 | нет | нет | 9 | нет | нет | 9 | нет | нет | 8 | 1
55 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС Шахта-7 |  | 6 кВ | 2017-07-01 17:10 | 2017-07-01 21:00 | А | 3:50 | 3 | 50 | 0.83333 | 3.8333 | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахта – 7» ТП-165, ТП-141, ТП-20, ТП-21, ТП-130, ТП-2, ТП-83, ТП-179, ТП-42, КТП-312, КТП-Металлист, КТП-417, 307, 466, АГРО, Освещение дороги, СТП-42/1, 321, 456 | нет | нет | 251 | нет | нет | 251 | нет | нет | 8 | 243
56 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Шахтовая |  | 6 кВ | 2017-07-08 11:08 | 2017-07-08 14:55 | А | 3:47 | 3 | 47 | 0.78333 | 3.7833 | 6 кВ Ф-13 ПС «Шахтовая» КТП-61/1, 181, 70/1, ТП-60, 61, 65, 70, 96, 75 | нет | нет | 592 | нет | нет | 592 | нет | нет | нет | 592
57 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Муравейка |  | 6 кВ | 2017-07-09 22:00 | 2017-07-10 13:05 | А | 15:05 | 15 | 5 | 0.083333 | 15.0833 | 6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка» КТП-Россия, КТП-СМП-412, КТП-ПМК-57, КТП-ДЭР, ТП-Нерюнгри, КТП-ЖБИ-3, КТП-ДШС, КТП-148 | нет | нет | 9 | нет | нет | 9 | нет | нет | 8 | 1
58 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Шахтовая |  | 6 кВ | 2017-07-09 23:45 | 2017-07-10 02:05 | А | 2:20 | 2 | 20 | 0.33333 | 2.3333 | 6 кВ Ф-13 ПС «Шахтовая» КТП-61/1, 181, 70/1, ТП-60, 61, 65, 70, 96, 75 | нет | нет | 592 | нет | нет | 592 | нет | нет | нет | 592
59 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС АТЭЦ |  | 6 кВ | 2017-07-10 04:30 | 2017-07-10 06:00 | А | 1:30 | 1 | 30 | 0.5 | 1.5 | 6 кВ Ф-10 ПС «АТЭЦ» ТП-106, 107, 108, 137 | нет | нет | 43 | нет | нет | 43 | нет | нет | 4 | 37
60 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС АТЭЦ |  | 6 кВ | 2017-07-10 04:30 | 2017-07-10 06:50 | А | 2:20 | 2 | 20 | 0.33333 | 2.3333 | 6 кВ Ф-2 ПС «АТЭЦ» ТП-100, 105, 112, 180 | нет | нет | 213 | нет | нет | 213 | нет | нет | 2 | 211
61 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-1 пс «Трикотажная» |  | 6 кв | 2017-07-11 14:35 | 2017-07-11 16:00 | А | 1:25 | 1 | 25 | 0.41667 | 1.4167 | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» ТП/КТП 60/1,67,69,72,72/1,72/2,94,110,110/1,110/2,104,410,438,448,КТП-АЗС,Оборонэнерго,Альтаир,ДОК,Угольщик,Бобренко | нет | нет | 190 | нет | нет | 190 | нет | нет | 10 | 180
62 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-12 пс «Трикотажная» |  | 6 кВ | 2017-07-12 09:50 | 2017-07-12 11:56 | А | 2:06 | 2 | 6 | 0.1 | 2.1 | 6 кВ Ф-12 ПС «Трикотажная» ТП-151, 154,155,162, 67 | нет | нет | 30 | нет | нет | 30 | нет | нет | нет | 30
63 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-1 пс «Трикотажная» |  | 6 кВ | 2017-07-13 14:35 | 2017-07-13 17:10 | А | 2:35 | 2 | 35 | 0.58333 | 2.5833 | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» ТП/КТП 60/1,67,69,72,72/1,72/2,94,110,110/1,110/2,104,410,438,448,КТП-АЗС,Оборонэнерго,Альтаир,ДОК,Угольщик,Бобренко | Нет нет | Нет нет | 190 | Нет нет | Нет нет | 190 | Нет нет | Нет нет | 10 4 | 180 91
64 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Муравейка |  | 6 кВ | 2017-07-13 18:01 | 2017-07-14 11:10 | А | 17:09 | 17 | 9 | 0.15 | 17.15 | 6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка» КТП-Россия, КТП-СМП-412, КТП-ПМК-57, КТП-ДЭР, ТП-Нерюнгри, КТП-ЖБИ-3, КТП-ДШС, КТП-148 | нет | нет | 9 | нет | нет | 9 | нет | нет | 8 | 1
65 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС «УПТФ» |  | 6 кВ | 2017-07-13 18:20 | 2017-07-13 19:50 | А | 1:30 | 1 | 30 | 0.5 | 1.5 | 6 кВ Ф-7 ПС «УПТФ» ТП-176, 102, 99, 149, СТП-149/1 | нет | нет | 42 | нет | нет | 42 | нет | нет | нет | 42
66 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Шахтовая |  | 6 кВ | 2017-07-16 15:20 | 2017-07-16 18:00 | А | 2:40 | 2 | 40 | 0.66667 | 2.6667 | Ф-14 ПС «Шахтовая» КТП-46, 45/1, 45, 90, 90/1, 169, 169/1, СТП-71/1, 197/1, 46/1, 46/2, 401, ТП-91 ГСМ, | нет | нет | 625 | нет | нет | 625 | нет | нет | 13 | 612
67 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС Шахта-7 |  | 6 кВ | 2017-07-14 09:15 | 2017-07-14 15:10 | А | 5:55 | 5 | 55 | 0.91667 | 5.9167 | 6 кВ Ф-18 ПС «Шахта – 7» РП-3, ТП-10, КТП-10/1, ТП-16, ТП-135, ТП-160, ТП-163 | нет | нет | 339 | нет | нет | 339 | нет | нет | 7 | 332
68 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Шахтовая |  | 6 кВ | 2017-07-16 15:20 | 2017-07-16 18:00 | А | 2:40 | 2 | 40 | 0.66667 | 2.6667 | Ф-14 ПС «Шахтовая» КТП-46, 45/1, 45, 90, 90/1, 169, 169/1, СТП-71/1, 197/1, 46/1, 46/2, 401, ТП-91 ГСМ, | нет | нет | 625 | нет | нет | 625 | нет | Нет | 13 | 612
69 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС Трикотажная |  | 6 кВ | 2017-07-24 17:10 | 2017-07-24 19:58 | А | 2:48 | 2 | 48 | 0.8 | 2.8 | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» ТП/КТП 60/1,67,69,72,72/1,72/2,94,110,110/1,110/2,104,410,438,448,КТП-АЗС,Оборонэнерго,Альтаир,ДОК,Угольщик,Бобренко | нет | нет | 285 | нет | нет | 285 | нет | нет | 14 | 271
70 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС «Западная» |  | 6 кВ | 2017-08-03 11:34 | 2017-08-03 13:35 | А | 2:01 | 2 | 1 | 0.016667 | 2.0167 | 6 кВ Ф-12 ПС «Западная» КТП-7, 199, 184, 184/1,12, СТП_Каримова,СТП-134/1, ТП-8, ТП-9, ТП-11, СТП-97/1, КТП- ДВ Энергосервис, Лесной, "Шевцовой", "Авеста", ш - Амурская | нет | нет | 415 | нет | нет | 415 | нет | нет | 5 | 410
71 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС «УПТФ» |  | 6 кВ | 2017-08-25 20:01 | 2017-08-26 02:50 | А | 6:49 | 6 | 49 | 0.81667 | 6.8167 | 6 кВ Ф-7 ПС «УПТФ» ТП-176, 102, 99, 149, СТП-149/1 | нет | нет | 42 | нет | нет | 42 | нет | нет | нет | 42
72 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС «Шахта – 7» |  | 6 кВ | 2017-09-11 10:50 | 2017-09-11 14:15 | А | 3:25 | 3 | 25 | 0.41667 | 3.4167 | 6 кВ Ф-15 ПС «Шахта – 7» ТП-17, 166, 167, КТП-17/1, 193, 167/2, СТП-193/2, 193/1 | нет | нет | 194 | нет | нет | 194 | нет | нет | нет | 194
73 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-22 ПС «Западная» |  | 6 кВ | 2017-09-18 22:54 | 2017-09-19 00:24 | А | 1:30 | 1 | 30 | 0.5 | 1.5 | 6 кВ Ф-22 ПС «Западная» ТП-150, 146, 6, КТП-139, СТП-194, 190/1, 190/2, КТП-403,408,416, 432,Камаз-ТО | нет | нет | 99 | нет | нет | 99 | нет | нет | 5 | 94
74 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Шахтовая |  | 6 кВ | 2017-09-18 23:50 | 2017-09-19 10:15 | А | 10:25 | 10 | 25 | 0.41667 | 10.4167 | 6 кВ Ф-13 ПС «Шахтовая» КТП-61/1, 181, 70/1, ТП-60, 61, 65, 70, 96, 75 | нет | нет | 592 | нет | нет | 592 | нет | нет | нет | 592
75 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС Артёмовская |  | 6 кВ | 2017-09-23 09:40 | 2017-09-23 12:35 | А | 2:55 | 2 | 55 | 0.91667 | 2.9167 | 6 кВ Ф-21 ПС «Артёмовская» КТП-39, 40, 40/1, 86, 182 КТП-Кравченко, Магазин, ГСМ, АЗС, Ромина, 411, 433, 304 | нет | нет | 472 | нет | нет | 472 | нет | нет | 7 | 465
76 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Шахтовая |  | 6 кВ | 2017-09-23 09:40 | 2017-09-23 12:35 | А | 2:55 | 2 | 55 | 0.91667 | 2.9167 | Ф-14 ПС «Шахтовая» КТП-46, 45/1, 45, 90, 90/1, 169, 169/1, СТП-71/1, 197/1, 46/1, 46/2, 401, ТП-91 ГСМ, | нет | нет | 625 | нет | нет | 625 | нет | нет | 13 | 612
77 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-22 ПС «Западная» |  | 6 кВ | 2017-09-26 20:35 | 2017-09-26 23:00 | А | 2:25 | 2 | 25 | 0.41667 | 2.4167 | 6 кВ Ф-22 ПС «Западная» ТП-150, 146, 6, КТП-139, СТП-194, 190/1, 190/2, КТП-403,408,416, 432,Камаз-ТО | нет | нет | 99 | нет | нет | 99 | нет | нет | 5 | 94
78 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС Артёмовская |  | 6 кВ | 2017-09-28 16:50 | 2017-09-28 19:25 | А | 2:35 | 2 | 35 | 0.58333 | 2.5833 | 6 кВ Ф-21 ПС «Артёмовская» КТП-39, 40, 40/1, 86, 182 КТП-Кравченко, Магазин, ГСМ, АЗС, Ромина, 411, 433, 304 | нет | нет | 472 | нет | нет | 472 | нет | нет | 7 | 465
79 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Шахтовая |  | 6 кВ | 2017-09-28 16:50 | 2017-09-28 19:25 | А | 2:35 | 2 | 35 | 0.58333 | 2.5833 | Ф-14 ПС «Шахтовая» КТП-46, 45/1, 45, 90, 90/1, 169, 169/1, СТП-71/1, 197/1, 46/1, 46/2, 401, ТП-91 ГСМ, | нет | нет | 625 | нет | нет | 625 | нет | нет | нет | 625
80 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка» |  | 6 кВ | 2017-10-11 11:30 | 2017-10-11 14:40 | А | 3:10 | 3 | 10 | 0.16667 | 3.1667 | 6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка» КТП-Россия, КТП-СМП-412, КТП-ПМК-57, КТП-ДЭР, ТП-Нерюнгри, КТП-ЖБИ-3, КТП-ДШС, КТП-148 | нет | нет | 9 | нет | нет | 9 | нет | нет | 8 | 1
81 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС «Западная» |  | 6 кВ | 2017-10-17 10:45 | 2017-10-17 15:45 | А | 5:00 | 5 |  | 0 | 5 | 6 кВ Ф-12 ПС «Западная» КТП-7, 199, 184, 184/1,12, СТП_Каримова,СТП-134/1, ТП-8, ТП-9, ТП-11, СТП-97/1, КТП- ДВ Энергосервис, Лесной, "Шевцовой", "Авеста", ш - Амурская | нет | нет | 415 | нет | нет | 415 | нет | нет | 5 | 410
82 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС «Шахта – 7» |  | 6 кВ | 2017-10-27 13:00 | 2017-10-27 16:20 | А | 3:20 | 3 | 20 | 0.33333 | 3.3333 | 6 кВ Ф-15 ПС «Шахта – 7» ТП-17,172, 140,КТП-13, 13/1,13/2, КТП-465, 452, Стар, Маковозова, Источник, Бадалян, Биатон | нет | нет | 84 | нет | нет | 84 | нет | нет | 7 | 77
83 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка» |  | 6 кВ | 2017-10-23 19:40 | 2017-10-24 13:50 | А | 18:10 | 18 | 10 | 0.16667 | 18.1667 | 6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка» КТП-Россия, КТП-СМП-412, КТП-ПМК-57, КТП-ДЭР, ТП-Нерюнгри, КТП-ЖБИ-3, КТП-ДШС, КТП-148 | нет | нет | 9 | нет | нет | 9 | нет | нет | 8 | 1
84 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС Артёмовская |  | 6 кВ | 2017-10-30 14:35 | 2017-10-30 18:35 | А | 4:00 | 4 |  | 0 | 4 | 6 кВ Ф-21 ПС «Артёмовская» тп-131, ктп-45, 45/1, 90, 90/1, 169, 169/1, ктп-осв. Дороги, ж/д, 411, 465, тп-91 гсм,стп-Аралов | нет | нет | 472 | нет | нет | 472 | нет | нет | 6 | 466
85 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка» |  | 6 кВ | 2017-11-18 16:00 | 2017-11-18 18:17 | А | 2:17 | 2 | 17 | 0.28333 | 2.2833 | 6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка» КТП-Россия, КТП-СМП-412, КТП-ПМК-57, КТП-ДЭР, ТП-Нерюнгри, КТП-ЖБИ-3, КТП-ДШС, КТП-148 | нет | нет | 9 | нет | нет | 9 | нет | нет | 8 | 1
86 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС «Шахтовая» |  | 6 кВ | 2017-11-25 12:30 | 2017-11-25 16:20 | А | 3:50 | 3 | 50 | 0.83333 | 3.8333 | 6 кВ Ф-3 ПС «Шахтовая» КТП-29,133,156,48,47,47/1 | нет | нет | 260 | нет | нет | 260 | нет | нет | 260 | нет
87 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС «Шахтовая» |  | 6 кВ | 2017-12-15 10:25 | 2017-12-15 12:50 | А | 2:25 | 2 | 25 | 0.41667 | 2.4167 | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахтовая» КТП-64,64/1,66, 50, ТП-92,70,133,156,66, СТП-402 | нет | нет | 237 | нет | нет | 237 | нет | нет | 10 | 227
88 | АЭСК | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС «Шахта-7» |  | 6 кВ | 2017-12-18 09:20 | 2017-12-18 14:33 | А | 5:13 | 5 | 13 | 0.21667 | 5.2167 | 6 кВ Ф-8 ПС «Шахта – 7» РП-3, ТП-18, ТП-19, ТП-89,135,163,141,166,167 КТП-10/1,167/1 КТП-196, 419, СТП-325 | нет | нет | 241 | нет | нет | 241 | нет | нет | 2 | 239
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период | [6 empty] | И | 397.4333 | 0 | 0 | 0 |  | 10: x; 11: x; 13: 25269; 1-я категория надежности 14: 0; 2-я категория надежности 15: 1; 3-я категория надежности 16: 25268; НН (0,22 - 1 кВ) 24: x; НН (0,22 - 1 кВ) 25: x; НН (0,22 - 1 кВ) 26: x; НН (0,22 - 1 кВ) 27: 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 |  |  |  |  | 10: x; 11: x; 13: 0; НН (0,22 - 1 кВ) 24: x; НН (0,22 - 1 кВ) 25: x; НН (0,22 - 1 кВ) 26: x; НН (0,22 - 1 кВ) 27: 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 397.4333 |  |  |  | 397.4333 | 10: x; 11: x; 13: 25269; 2-я категория надежности 15: 1; 3-я категория надежности 16: 25268; НН (0,22 - 1 кВ) 24: x; НН (0,22 - 1 кВ) 25: x; НН (0,22 - 1 кВ) 26: x; НН (0,22 - 1 кВ) 27: 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0 |  |  |  |  | 10: x; 11: x; 13: 0; НН (0,22 - 1 кВ) 24: x; НН (0,22 - 1 кВ) 25: x; НН (0,22 - 1 кВ) 26: x; НН (0,22 - 1 кВ) 27: 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | x | bar: 10 to 11; НН (0,22 - 1 кВ) 24 to НН (0,22 - 1 кВ) 27
|  | январь | [9 empty] | 5.4167 | 13: 454
|  | февраль | [9 empty] | 29.6 | 13: 2708
|  | март | [9 empty] | 30.3 | 13: 831
|  | апрель | [9 empty] | 21.35 | 13: 1124
|  | май | [9 empty] | 76.2 | 13: 6524
|  | июнь | [9 empty] | 34.2833 | 13: 2020
|  | июль | [9 empty] | 117.3 | 13: 6652
|  | август | [9 empty] | 6.8167 | 13: 42
|  | сентябрь | [9 empty] | 28.75 | 13: 3178
|  | октябрь | [9 empty] | 33.6667 | 13: 989
|  | ноябрь | [9 empty] | 6.1167 | 13: 269
|  | декабрь | [9 empty] | 7.6333 | 13: 478
[12 empty] | 397.4333 | 13: 25269