## 3 кв. 2016
Резервируемая максимальная мощность по состоянию на 3 квартал 2016 года.
3 квартал 2016 года
Точка поставки | Нагрузки по данным замера | Фактическая нагрузка по данным замеров | Максимальная разрешенная мощность | Резервируемая максимальная мощность
| Ампер | кВт | кВт | кВт
п/с Западная
фидер № 4 | 217 | 2128.5747 | 2300 | 171.4253
фидер № 12 | 260 | 2550.366 | 3900 | 1349.634
фидер № 16 | 360 | 3531.276 | 4800 | 1268.724
фидер № 19 | 170 | 1667.547 | 1900 | 232.453
фидер № 22 | 260 | 2550.366 | 3600 | 1049.634
п/с Шахта -7
фидер № 4 | 290 | 2844.639 | 3600 | 755.361
фидер № 7 | 235 | 2305.1385 | 3400 | 1094.8615
фидер № 8 | 245 | 2403.2295 | 3700 | 1296.7705
фидер № 15 | 255 | 2501.3205 | 3600 | 1098.6795
фидер № 18 | 275 | 2697.5025 | 2900 | 202.4975
фидер № 21 | 320 | 3138.912 | 3300 | 161.088
п/с Артёмовская
фидер № 3 | 295 | 2893.6845 | 3000 | 106.3155
фидер № 7 | 258 | 2530.7478 | 3100 | 569.2522
фидер № 15 | 270 | 2648.457 | 3400 | 751.543
фидер № 21 | 330 | 3237.003 | 4000 | 762.997
фидер № 23 | 265 | 2599.4115 | 4500 | 1900.5885
фидер № 24 | 330 | 3237.003 | 3725 | 487.997
п/с Шахтовая
фидер № 4 | 255 | 2501.3205 | 3100 | 598.6795
фидер № 6 | 160 | 1569.456 | 3500 | 1930.544
фидер № 9 | 150 | 1471.365 | 1900 | 428.635
фидер № 13 | 250 | 2452.275 | 3100 | 647.725
фидер № 14 | 260 | 2550.366 | 4200 | 1649.634
п/с УПТФ
фидер № 5 | 37 | 362.9367 | 400 | 37.0633
фидер № 7 | 265 | 2599.4115 | 3000 | 400.5885
п/с Муравейка
фидер № 3 | 220 | 2158.002 | 2260 | 101.998
п/с Кролевцы
фидер № 9 | 270 | 2648.457 | 3000 | 351.543
фидер № 28 | 270 | 2648.457 | 3000 | 351.543
п/с Заводская
фидер № 22 | 70 | 686.637 | 700 | 13.363