## 1 кв. 2016
Резервируемая максимальная мощность по состоянию на 1 квартал 2016 года.
1 квартал 2016 года
Точка поставки | Нагрузки по данным замера | Фактическая нагрузка по данным замеров | Максимальная разрешенная мощность | Резервируемая максимальная мощность
| Ампер | кВт | кВт | кВт
п/с Западная
фидер № 4 | 208 | 2040.2928 | 2300 | 259.7072
фидер № 12 | 210 | 2059.911 | 3900 | 1840.089
фидер № 16 | 355 | 3482.2305 | 4800 | 1317.7695
фидер № 19 | 160 | 1569.456 | 1900 | 330.544
фидер № 22 | 215 | 2108.9565 | 3600 | 1491.0435
п/с Шахта -7
фидер № 4 | 280 | 2746.548 | 3600 | 853.452
фидер № 7 | 220 | 2158.002 | 3400 | 1241.998
фидер № 8 | 210 | 2059.911 | 3700 | 1640.089
фидер № 15 | 217 | 2128.5747 | 3600 | 1471.4253
фидер № 18 | 271 | 2658.2661 | 2900 | 241.7339
фидер № 21 | 302 | 2962.3482 | 3300 | 337.6518
п/с Артёмовская
фидер № 3 | 295 | 2893.6845 | 3000 | 106.3155
фидер № 7 | 234 | 2295.3294 | 3100 | 804.6706
фидер № 15 | 261 | 2560.1751 | 3400 | 839.8249
фидер № 21 | 308 | 3021.2028 | 4000 | 978.7972
фидер № 23 | 220 | 2158.002 | 4500 | 2341.998
фидер № 24 | 310 | 3040.821 | 3725 | 684.179
п/с Шахтовая
фидер № 4 | 230 | 2256.093 | 3100 | 843.907
фидер № 6 | 82 | 804.3462 | 3500 | 2695.6538
фидер № 9 | 140 | 1373.274 | 1900 | 526.726
фидер № 13 | 240 | 2354.184 | 3100 | 745.816
фидер № 14 | 218 | 2138.3838 | 4200 | 2061.6162
п/с УПТФ
фидер № 5 | 36 | 353.1276 | 400 | 46.8724
фидер № 7 | 260 | 2550.366 | 3000 | 449.634
п/с Муравейка
фидер № 3 | 215 | 2108.9565 | 2260 | 151.0435
п/с Кролевцы
фидер № 9 | 265 | 2599.4115 | 3000 | 400.5885
фидер № 28 | 270 | 2648.457 | 3000 | 351.543
п/с Заводская
фидер № 22 | 70 | 686.637 | 700 | 13.363